# Propuesta inicial de conductores — Gabinete de potencia (v0)

Proyecto: Sistema de Control Automatizado para Dosificación de Concreto · Proyectos VII · Bitácora de Iteración v0 · Origen: sugerencia inicial de IA, previa al cálculo detallado

## 1. Propósito

Tener una primera aproximación de los calibres de cobre necesarios en el gabinete de potencia, para poder avanzar con el diagrama eléctrico y la lista de materiales mientras se reunen los datos definitivos de la planta.

## 2. Cargas consideradas

Motores trifásicos a 220 V y 60 Hz: dos gusanos, una banda, un compresor, dos bombas de agua y un vibrador. Sus potencias van desde motores pequeños hasta motores grandes de la planta, y se suponen en operación normal.

## 3. Enfoque propuesto

- Estimar la corriente de cada motor a partir de su potencia, con la relación eléctrica básica de un sistema trifásico y valores típicos de eficiencia y factor de potencia.

- Elegir el calibre de cobre en una tabla comercial de capacidad de corriente, agregando un margen general de seguridad.

- Agrupar los motores por tamaño y usar un mismo calibre dentro de cada grupo, para simplificar compras y cableado.

- Dimensionar el alimentador general con un calibre grueso, capaz de llevar la suma de las corrientes estimadas.

- Usar cable flexible de uso común en tableros.

## 4. Resultado preliminar

| Grupo | Cargas | Calibre propuesto |
| --- | --- | --- |
| Motores grandes | Gusanos y banda | Intermedio-grueso |
| Motores medianos | Compresor y bomba de agua 1 | Intermedio |
| Motores pequeños | Bomba de agua 2 y vibrador | Delgado |
| Alimentador general | Todo el gabinete | Grueso |

## 5. Supuestos y limitaciones

- Las corrientes son estimaciones típicas, sin datos de placa.

- Se asumen condiciones ambientales normales, sin considerar el calor dentro del gabinete.

- No se considera el agrupamiento de varios conductores en una misma canalización.

- No se revisa la caída de tensión por la distancia a los motores.

- No se considera el efecto del arranque directo.

- La coordinación con protecciones queda para la tarea de protecciones.

## 6. Pendientes

Validar los calibres con la norma aplicable, con las distancias reales y con la compatibilidad de los bornes de los equipos antes de pasar a la construcción.